**Информация о результатах проверок, проведенных в органе местного самоуправления за 2015 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Контрольно-надзорный орган** | **Дата проверки** | **Объект проверки** | **Результат проверки и принятые меры** |
| ОНД Пучежского района УНД ГУ МЧС России по Ивановской области | 16.04.2015 | Соблюдение требований пожарной безопасности | Нарушений не установлено |
| Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) | 14.09.2015 | Проверка готовности к отопительному периоду | Временно запрещена эксплуатация дымовых труб в котельных д. Дубново и д. Кораблево.Выявленные нарушения устранены |